Dato/Date

2020-01-20

Funktionsbaseret produktbeskrivelse af HIT-HY 270 i murværk til offentlige udbudsmaterialer / EU udbud

Indlimning af fastgørelser i murværk [med HIT-HY 270]

Fastgørelser i murværk skal fastgøres med en ETA vurderet klæbemørtel. Bæreevneværdier skal være angivet i godkendelsen.

Klæbemasse anvendes sammen med ankre angivet i ETA – er dette ikke tilfældet skal der kunne fremvises 3.1 certifikat på gevindstang.

Fastgørelser skal have en anerkendt brandtest med tilhørende bæreevneværdier for brandpåvirkning i op til 120 minutter.

Fastgørelserne skal være godkendt med bæreevner i både helsten og hulsten.

Godkendelsen skal indeholde dimensionerne:

- M8, M10 og M12

Ankrene skal udføres i:

- 5.8 elforzinket

- 5.8 varmforzinket

- A2-70

- A4-70

Klæbemørtel må af arbejds og miljøhensyn ikke indeholde styren eller isocyanater.

Montageanvisning skal være tilgængelig i alle produktforpakninger samt på producentens hjemmeside. Anvisningen skal være tilgængelig på dansk, engelsk, tysk og polsk.

HILTI kommentarer

DIBt Z-21.3-1830

ETA-13/1036 / 2014-12-15

MFPA Test report No. PB 3.2/12-055-1

Generelt er bæreevnen af murværk af en størrelsesorden så 5.8 stål vil være tilstrækkeligt stærkt

Montageanvisninger bør være tilgængelig på sprog som montøren behersker. For montageanvisninger på andre sprog end de nævnte, kontakt Hilti.